## Slide 1
Água e Cidades
- Reúso urbano de água -

## Slide 2
Foto: ROELA, 2005
População da RMGV: 1,68 milhão de habitantes (IBGE, CENSO 2010)
Rios Santa Maria da Vitória e Jucu.
População prevista para 2019: mais de 2 milhões.
Previsão CESAN (CAULYT, 2008):
2019 – Captação Rio Reis Magos (Serra)
2030 – Captação Rio Piraqueaçu (Aracruz)
2050 – Captação Rio Doce (VIEIRA, 2009)
Principais problemas (IJSN, 2008):
Assoreamento;
Poluição; e
Processo de ocupação desordenada com aterros e lançamentos de esgoto “in natura”.

## Slide 5
Manancial
Corpo receptor
Captação e
Transporte
Tratamento
de água
Distribuição
de água
Tratamento
p/ reuso
Distribuição
água de reuso
Disposição
Tratamento
de esgoto
Coleta de
esgoto
Usos da água:
Residencial,
Comercial,
Industrial e
Público
Energia incorporada
0,1 a 0,6
kWh/m3
0,05 a 0,3
kWh/m3
Dessalinização
> 3,5 kWh/m3
0,15 a 0,25
kWh/m3
0,05 a 0,3
kWh/m3
0,05 a 0,15
kWh/m3
0,1 a 0,6
kWh/m3
MBR
> 1,0 kWh/m3
0,1 a 0,6
kWh/m3
0,2 a 0,6
kWh/m3
MBR
> 1,0 kWh/m3

## Slide 6
Esgoto sanitário
Abastecimento de água
Escala Meso  cidades

## Slide 8
O consumo de água residencial pode constituir 50% do consumo total de água nas áreas urbanas (GONÇALVES & JORDÃO, 2006)
Vitória  85% (RODRIGUES, 2005)
São Paulo  84,4% (GONÇALVES & JORDÃO, 2006)
Minas Gerais  83% (PENNA et al., 2000)
Percentual que aponta a importância de se adotar medidas de conservação de água em edificações residenciais.

## Slide 9
Descarga sanitária 46 L
Banho 46 L
http://aguacsg.blogspot.com.br
Distribuição do consumo de água em uma residência
Substituível por água não potável
Água potável insubstituível

## Slide 10
Rede Ibero-americana URBENERE: comunidades energeticamente eficientes

## Slide 11
Rede Ibero-americana URBENERE: comunidades energeticamente eficientes

## Slide 12
Rede Ibero-americana URBENERE: comunidades energeticamente eficientes

## Slide 13
CHUVEIRO Elétrico Maxi Banho 127v / 4600w
CHUVEIRO Elétrico evolution 220 volts / 7500watts
Brasil
3,0 a 12,0 kWh/m3

## Slide 14
Usos finais de energia elétrica na Região Sul
Inverno
Ghisi, 2011

## Slide 15
Conservação
de água
Aproveitar água de chuva;
Reúso de água;
Água de condensação;
Águas subterrâneas.
Uso de fontes alternativas
Oferta
2
+
Redução de perdas;
Equipamentos economizadores;
Adequar procedimentos;
Setorização do consumo; e
Combate ao desperdício.
Otimização do consumo
Demanda
1
Conservação de água em edificações

## Slide 16
Edifícios FLEX

## Slide 17
Sistema de Tratamento de Águas Cinzas para Reúso
Praia do Canto (4 quartos, 2 suítes, 3 garagens, 170m², área de lazer completa)
Capacidade: 260 pessoas
1º Edifício residencial com reúso / Vitória (ES)

## Slide 23
Empreendimento comercial
Ed. Torre Norte – Centro/RJ
Área: 21.500 m²
2 sub-solos e 8 andares
Auto nível de automação predial
IMPLANTAÇÃO: 2008 e 2009

## Slide 25
ETAC + EACh  20 m3/d

## Slide 26
ETAC  40 m3/d

## Slide 27: Sede da Petrobras – Salvador BA
 ETAC: 120 m³/d
 Reúso em fins não potáveis: ar condicionado, irrigação, umectação de vias.

## Slide 28
ETAC

## Slide 29
Premiações recebidas por desenvolvimento tecnológico

## Slide 30
ETAC – CONFIGURAÇÃO E DIMENSIONAMENTO
Sistema descentralizado – reúso local

## Slide 31
Após 8 meses
Após 18 meses

## Slide 34
ÁGUA POTÁVEL
ÁGUA REÚSO

## Slide 36
Thiago Keller Franci
Ricardo Franci Gonçalves

## Slide 37: Construindo o futuro:
Tempo mínimo de vida útil de um edifício em Vitória (SUNDUSCON): (Fonte: SINDUSCON)
  50 anos
  LEGISLAÇÕES MUNICIPAIS URGENTEMENTE:
  EDIFÍCIOS FLEX (sistema hidrossanitário apto para águas potável e não potável)

## Slide 38
Escala Meso  Cidade e bairros

## Slide 40
Consumo de energia
0,5 a 1,0 kWh/m3

## Slide 42
https://www.aquaportail.com
http://synthesismatters.blogspot.com/

## Slide 43
Reúso  tecnologias de tratamento do esgoto

## Slide 44
TRANSFERÊNCIA DE TECNOLOGIA
UASB seguido de
Biofiltro Aeróbio (UFES)
ETE AJMAN  300 mil hab.
(Emirados Árabes Unidos)
ETE REZENDE (RJ)
30 mil hab.
Média
Grande
Metano
10 a 20 m3/1000 hab.d
(9,3 kWh/m3)
Notes: Grandes ETEs foram construídas a partir dos desenvolvimentos tecnológicos do PROSAB …. A UFES contribuiu muito nesse sentido, gerando a tecnlogia UASB + FBAS ou UASB + BFs, muito utilizada em pequenas e medias ETEs em todo o Brasil.

## Slide 45
ETE Atuba Sul / SANEPAR
População = 580 000 hab
Qmed = 1,2 m3/s

## Slide 46: ETE Melchior – UASB + Lodo Ativado População = 1 milhão da hab
UASBs

## Slide 47
Sanepar – ETE Sul Londrina (224.000 hab)
Itabira – MG (60.000 hab)

## Slide 50
O.M.S.
USEPA

## Slide 54
Conclusão
Conservar Água = Conservar Energia
BRASIL  entendimento precário do problema
Escalas de planejamento: Macro, meso e micro
Legislações Municipais  Edifícios FLEX
  Equipamentos economizadores
  Água potável e água não potável (Reúso)
Rever a política de tarifação da água no país
Tecnologia apropriada  PROSAB
CONFEA - CREAs

## Slide 55
Ricardo Franci Gonçalves
Universidade Federal do Espírito Santo
Fluxo Máquinas e Equipamentos Ltda. EPP.
rfg822@gmail.com
Fone: (27) 99293 9992